## 시험분석항목
분류 | 항목명 | 담당자명 | 분석료 | 시편 | 기준 | 규격 | 비고 | 처리기간(근무일 기준) |  |  | 금액 | 비고
화학 | Al (ICP-OES) | 김태영(150603) | 20000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10 | 고정값(필수) | 기본료 | 4000 | 접수건별
화학 | Al_산화물 (ICP-OES) | 김태영(150603) | 20000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10 | 고정값(선택) | 부본(한글, 영문) | 2000 | 성적서부본 발급매수별 금액 추가
화학 | As (ICP-OES) | 김태영(150603) | 20000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10 | 고정값(선택) | 등기우편발송료(성적서) | 4000
화학 | As_산화물 (ICP-OES) | 김태영(150603) | 20000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10 | 고정값(선택) | 시료반환(택배) | 착불
화학 | Ba (ICP-OES) | 김태영(150603) | 20000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Ba_산화물 (ICP-OES) | 김태영(150603) | 20000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Be (ICP-OES) | 김태영(150603) | 20000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Be_산화물 (ICP-OES) | 김태영(150603) | 20000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Bi (ICP-OES) | 김태영(150603) | 20000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Bi_산화물 (ICP-OES) | 김태영(150603) | 20000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Ca (ICP-OES) | 김태영(150603) | 20000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Ca_산화물 (ICP-OES) | 김태영(150603) | 20000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Cd (ICP-OES) | 김태영(150603) | 20000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Cd_산화물 (ICP-OES) | 김태영(150603) | 20000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Co (ICP-OES) | 김태영(150603) | 20000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Co_산화물 (ICP-OES) | 김태영(150603) | 20000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Cr (ICP-OES) | 김태영(150603) | 20000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Cr_산화물 (ICP-OES) | 김태영(150603) | 20000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Cu (ICP-OES) | 김태영(150603) | 20000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Cu_산화물 (ICP-OES) | 김태영(150603) | 20000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Fe (ICP-OES) | 김태영(150603) | 20000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Fe_산화물 (ICP-OES) | 김태영(150603) | 20000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Free-Si | 김태영(150603) | 20000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Free-SiO2 | 김태영(150603) | 20000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Ga (ICP-OES) | 김태영(150603) | 20000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Ga_산화물 (ICP-OES) | 김태영(150603) | 20000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Hf (ICP-OES) | 김태영(150603) | 20000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Hf_산화물 (ICP-OES) | 김태영(150603) | 20000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | In (ICP-OES) | 김태영(150603) | 20000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | In_산화물 (ICP-OES) | 김태영(150603) | 20000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | K (ICP-OES) | 김태영(150603) | 20000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | K_산화물 (ICP-OES) | 김태영(150603) | 20000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | La (ICP-OES) | 김태영(150603) | 20000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | La_산화물 (ICP-OES) | 김태영(150603) | 20000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Li (ICP-OES) | 김태영(150603) | 20000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Li_산화물 (ICP-OES) | 김태영(150603) | 20000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Mg (ICP-OES) | 김태영(150603) | 20000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Mg_산화물 (ICP-OES) | 김태영(150603) | 20000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Mn (ICP-OES) | 김태영(150603) | 20000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Mn_산화물 (ICP-OES) | 김태영(150603) | 20000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Mo (ICP-OES) | 김태영(150603) | 20000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Mo_산화물 (ICP-OES) | 김태영(150603) | 20000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Na (ICP-OES) | 김태영(150603) | 20000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Na_산화물 (ICP-OES) | 김태영(150603) | 20000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Nb (ICP-OES) | 김태영(150603) | 20000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Nb_산화물 (ICP-OES) | 김태영(150603) | 20000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Ni (ICP-OES) | 김태영(150603) | 20000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Ni_산화물 (ICP-OES) | 김태영(150603) | 20000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | P (ICP-OES) | 김태영(150603) | 20000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | P_산화물 (ICP-OES) | 김태영(150603) | 20000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Pb (ICP-OES) | 김태영(150603) | 20000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Pb_산화물 (ICP-OES) | 김태영(150603) | 20000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | pH (pH meter) | 김태영(150603) | 20000 | 분말 20g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Rb (ICP-OES) | 김태영(150603) | 20000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Rb_산화물 (ICP-OES) | 김태영(150603) | 20000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Sb (ICP-OES) | 김태영(150603) | 20000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Sb_산화물 (ICP-OES) | 김태영(150603) | 20000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Sc (ICP-OES) | 김태영(150603) | 20000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Sc_산화물 (ICP-OES) | 김태영(150603) | 20000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Se (ICP-OES) | 김태영(150603) | 20000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Se_산화물 (ICP-OES) | 김태영(150603) | 20000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Si (ICP-OES) | 김태영(150603) | 20000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Si_산화물 (ICP-OES) | 김태영(150603) | 20000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Sn (ICP-OES) | 김태영(150603) | 20000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Sn_산화물 (ICP-OES) | 김태영(150603) | 20000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Sr (ICP-OES) | 김태영(150603) | 20000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Sr_산화물 (ICP-OES) | 김태영(150603) | 20000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Ti (ICP-OES) | 김태영(150603) | 20000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Ti_산화물 (ICP-OES) | 김태영(150603) | 20000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | V (ICP-OES) | 김태영(150603) | 20000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | V_산화물 (ICP-OES) | 김태영(150603) | 20000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | W (ICP-OES) | 김태영(150603) | 20000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | W_산화물 (ICP-OES) | 김태영(150603) | 20000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Y (ICP-OES) | 김태영(150603) | 20000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Y_산화물 (ICP-OES) | 김태영(150603) | 20000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Zn (ICP-OES) | 김태영(150603) | 20000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Zn_산화물 (ICP-OES) | 김태영(150603) | 20000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Zr (ICP-OES) | 김태영(150603) | 20000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Zr_산화물 (ICP-OES) | 김태영(150603) | 20000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | 강열감량(L.O.I) | 김태영(150603) | 30000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | 수분함량(함수율) | 김태영(150603) | 30000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | 회분(Ash) | 김태영(150603) | 30000 | 분말 10g 이상 | 시료당 | KS E 3804 |  | 10
화학 | 휘발분 | 김태영(150603) | 30000 | 분말 10g 이상 | 시료당 | KS E 3804 |  | 10
화학 | Ag_산화물 (ICP-OES, ICP-MS) | 김태영(150603) | 35000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Ag (ICP-OES, ICP-MS) | 김태영(150603) | 35000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Al (ICP-MS) | 김태영(150603) | 35000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Al_산화물 (ICP-MS) | 김태영(150603) | 35000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | As (ICP-MS) | 김태영(150603) | 35000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | As_산화물 (ICP-MS) | 김태영(150603) | 35000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Au (ICP-OES, ICP-MS) | 김태영(150603) | 35000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | B (ICP-OES, ICP-MS) | 김태영(150603) | 35000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | B_산화물 (ICP-MS) | 김태영(150603) | 35000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | B_산화물 (ICP-OES) | 김태영(150603) | 35000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Ba (ICP-MS) | 김태영(150603) | 35000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Ba_산화물 (ICP-MS) | 김태영(150603) | 35000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Be (ICP-MS) | 김태영(150603) | 35000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Be_산화물 (ICP-MS) | 김태영(150603) | 35000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Bi (ICP-MS) | 김태영(150603) | 35000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Bi_산화물 (ICP-MS) | 김태영(150603) | 35000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Ca (ICP-MS) | 김태영(150603) | 35000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Ca_산화물 (ICP-MS) | 김태영(150603) | 35000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Cd (ICP-MS) | 김태영(150603) | 35000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Cd_산화물 (ICP-MS) | 김태영(150603) | 35000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Ce_산화물 (ICP-OES, ICP-MS) | 김태영(150603) | 35000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Ce_원소 (ICP-OES, ICP-MS) | 김태영(150603) | 35000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Co (ICP-MS) | 김태영(150603) | 35000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Co_산화물 (ICP-MS) | 김태영(150603) | 35000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Cr (ICP-MS) | 김태영(150603) | 35000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Cr_산화물 (ICP-MS) | 김태영(150603) | 35000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Cu (ICP-MS) | 김태영(150603) | 35000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Cu_산화물 (ICP-MS) | 김태영(150603) | 35000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Dy_산화물 (ICP-OES, ICP-MS) | 김태영(150603) | 35000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Dy_원소 (ICP-OES, ICP-MS) | 김태영(150603) | 35000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Er_산화물 (ICP-OES, ICP-MS) | 김태영(150603) | 35000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Er_원소 (ICP-OES, ICP-MS) | 김태영(150603) | 35000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Eu_산화물 (ICP-OES, ICP-MS) | 김태영(150603) | 35000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Eu_원소 (ICP-OES, ICP-MS) | 김태영(150603) | 35000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Fe (ICP-MS) | 김태영(150603) | 35000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Fe_산화물 (ICP-MS) | 김태영(150603) | 35000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Ga (ICP-MS) | 김태영(150603) | 35000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Ga_산화물 (ICP-MS) | 김태영(150603) | 35000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Gd_산화물 (ICP-OES, ICP-MS) | 김태영(150603) | 35000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Gd_원소 (ICP-OES, ICP-MS) | 김태영(150603) | 35000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Ge_산화물 (ICP-OES, ICP-MS) | 김태영(150603) | 35000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Ge_원소 (ICP-OES, ICP-MS) | 김태영(150603) | 35000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Hf (ICP-MS) | 김태영(150603) | 35000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Hf_산화물 (ICP-MS) | 김태영(150603) | 35000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Hg_원소 (ICP-OES, ICP-MS) | 김태영(150603) | 35000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Ho_산화물 (ICP-OES, ICP-MS) | 김태영(150603) | 35000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Ho_원소 (ICP-OES, ICP-MS) | 김태영(150603) | 35000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | In (ICP-MS) | 김태영(150603) | 35000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | In_산화물 (ICP-MS) | 김태영(150603) | 35000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Ir_산화물 (ICP-OES, ICP-MS) | 김태영(150603) | 35000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Ir_원소 (ICP-OES, ICP-MS) | 김태영(150603) | 35000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | K (ICP-MS) | 김태영(150603) | 35000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | K_산화물 (ICP-MS) | 김태영(150603) | 35000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | La (ICP-MS) | 김태영(150603) | 35000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | La_산화물 (ICP-MS) | 김태영(150603) | 35000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Li (ICP-MS) | 김태영(150603) | 35000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Li_산화물 (ICP-MS) | 김태영(150603) | 35000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Lu_산화물 (ICP-OES, ICP-MS) | 김태영(150603) | 35000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Lu_원소 (ICP-OES, ICP-MS) | 김태영(150603) | 35000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Mg (ICP-MS) | 김태영(150603) | 35000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Mg_산화물 (ICP-MS) | 김태영(150603) | 35000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Mn (ICP-MS) | 김태영(150603) | 35000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Mn_산화물 (ICP-MS) | 김태영(150603) | 35000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Mo (ICP-MS) | 김태영(150603) | 35000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Mo_산화물 (ICP-MS) | 김태영(150603) | 35000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Na (ICP-MS) | 김태영(150603) | 35000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Na_산화물 (ICP-MS) | 김태영(150603) | 35000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Nb (ICP-MS) | 김태영(150603) | 35000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Nb_산화물 (ICP-MS) | 김태영(150603) | 35000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Nd_산화물 (ICP-OES, ICP-MS) | 김태영(150603) | 35000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Nd_원소 (ICP-OES, ICP-MS) | 김태영(150603) | 35000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Ni (ICP-MS) | 김태영(150603) | 35000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Ni_산화물 (ICP-MS) | 김태영(150603) | 35000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Os_산화물 (ICP-OES, ICP-MS) | 김태영(150603) | 35000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Os_원소 (ICP-OES, ICP-MS) | 김태영(150603) | 35000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | P (ICP-MS) | 김태영(150603) | 35000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | P_산화물 (ICP-MS) | 김태영(150603) | 35000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Pb (ICP-MS) | 김태영(150603) | 35000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Pb_산화물 (ICP-MS) | 김태영(150603) | 35000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Pd_원소 (ICP-OES, ICP-MS) | 김태영(150603) | 35000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Pr_산화물 (ICP-OES, ICP-MS) | 김태영(150603) | 35000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Pr_원소 (ICP-OES, ICP-MS) | 김태영(150603) | 35000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Pt_원소 (ICP-OES, ICP-MS) | 김태영(150603) | 35000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Rb (ICP-MS) | 김태영(150603) | 35000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Rb_산화물 (ICP-MS) | 김태영(150603) | 35000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Re_산화물 (ICP-OES, ICP-MS) | 김태영(150603) | 35000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Re_원소 (ICP-OES, ICP-MS) | 김태영(150603) | 35000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Rh_원소 (ICP-OES, ICP-MS) | 김태영(150603) | 35000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Ru_원소 (ICP-OES, ICP-MS) | 김태영(150603) | 35000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Sb (ICP-MS) | 김태영(150603) | 35000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Sb_산화물 (ICP-MS) | 김태영(150603) | 35000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Sc (ICP-MS) | 김태영(150603) | 35000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Sc_산화물 (ICP-MS) | 김태영(150603) | 35000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Se (ICP-MS) | 김태영(150603) | 35000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Se_산화물 (ICP-MS) | 김태영(150603) | 35000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Si (ICP-MS) | 김태영(150603) | 35000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Si_산화물 (ICP-MS) | 김태영(150603) | 35000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Sm_산화물 (ICP-OES, ICP-MS) | 김태영(150603) | 35000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Sm_원소 (ICP-OES, ICP-MS) | 김태영(150603) | 35000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Sn (ICP-MS) | 김태영(150603) | 35000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Sn_산화물 (ICP-MS) | 김태영(150603) | 35000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Sr (ICP-MS) | 김태영(150603) | 35000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Sr_산화물 (ICP-MS) | 김태영(150603) | 35000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Ta_산화물 (ICP-OES, ICP-MS) | 김태영(150603) | 35000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Ta_원소 (ICP-OES, ICP-MS) | 김태영(150603) | 35000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Tb_산화물 (ICP-OES, ICP-MS) | 김태영(150603) | 35000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Tb_원소 (ICP-OES, ICP-MS) | 김태영(150603) | 35000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Te_산화물 (ICP-OES, ICP-MS) | 김태영(150603) | 35000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Te_원소 (ICP-OES, ICP-MS) | 김태영(150603) | 35000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Th_산화물 (ICP-OES, ICP-MS) | 김태영(150603) | 35000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Th_원소 (ICP-OES, ICP-MS) | 김태영(150603) | 35000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Ti (ICP-MS) | 김태영(150603) | 35000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Ti_산화물 (ICP-MS) | 김태영(150603) | 35000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Tl_산화물 (ICP-OES, ICP-MS) | 김태영(150603) | 35000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Tl_원소 (ICP-OES, ICP-MS) | 김태영(150603) | 35000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Tm_산화물 (ICP-OES, ICP-MS) | 김태영(150603) | 35000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Tm_원소 (ICP-OES, ICP-MS) | 김태영(150603) | 35000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | U_산화물 (ICP-OES, ICP-MS) | 김태영(150603) | 35000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | U_원소 (ICP-OES, ICP-MS) | 김태영(150603) | 35000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | V (ICP-MS) | 김태영(150603) | 35000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | V_산화물 (ICP-MS) | 김태영(150603) | 35000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | W (ICP-MS) | 김태영(150603) | 35000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | W_산화물 (ICP-MS) | 김태영(150603) | 35000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Y (ICP-MS) | 김태영(150603) | 35000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Y_산화물 (ICP-MS) | 김태영(150603) | 35000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Yb_산화물 (ICP-OES, ICP-MS) | 김태영(150603) | 35000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Yb_원소 (ICP-OES, ICP-MS) | 김태영(150603) | 35000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Zn (ICP-MS) | 김태영(150603) | 35000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Zn_산화물 (ICP-MS) | 김태영(150603) | 35000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Zr (ICP-MS) | 김태영(150603) | 35000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Zr_산화물 (ICP-MS) | 김태영(150603) | 35000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | 고정탄소 | 김태영(150603) | 45000 | 분말 10g 이상 | 시료당 | KS E 3804 |  | 10
화학 | C (원소분석기) | 김태영(150603) | 50000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Free-C (원소분석기) | 김태영(150603) | 50000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | S (원소분석기) | 김태영(150603) | 50000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | S (ICP-MS) | 김태영(150603) | 50000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | S (ICP-OES) | 김태영(150603) | 50000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | S_산화물 (ICP-MS) | 김태영(150603) | 50000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | S_산화물 (ICP-OES) | 김태영(150603) | 50000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | H (원소분석기) | 김태영(150603) | 100000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | N (원소분석기) | 김태영(150603) | 100000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | O (원소분석기) | 김태영(150603) | 100000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | 용출(도자기_Pb, Cd) | 김태영(150603) | 100000 | 시편 1개 이상 | 시료당 | KS L 1204 |  | 10
화학 | 전처리비(ICP-OES, Free-Si, Free-SiO2) | 김태영(150603) | 100000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | 용출(도자기_Pb, Cd, As) | 김태영(150603) | 120000 | 시편 1개 이상 | 시료당 | KS L 1204 |  | 10
화학 | 전처리비(ICP-MS) | 김태영(150603) | 150000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | 순도분석(ICP-OES) | 김태영(150603) | 400000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | 순도분석(ICP-MS) | 김태영(150603) | 600000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | 순도분석(비산화물) | 김태영(150603) | 600000 | 분말 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
화학 | XRF(정성) | 김태영(150603) | 50000 | 분말 30g 이상, 분말 외 협의 | 시료당 |  |  | 10
화학 | Laser Ablation-Laser Ablation 기본 (LA-ICP-MS) | 김태영(150603) | 200000 | 시편 협의 | 시료당 |  |  | 15
화학 | Laser Ablation-Mapping (LA-ICP-MS) | 김태영(150603) | 400000 | 시편 협의 | 시료당 |  |  | 15
화학 | Laser Ablation-depth profile (LA-ICP-MS) | 김태영(150603) | 200000 | 시편 협의 | 시료당 |  |  | 15
화학 | Laser Ablation-데이터처리 (LA-ICP-MS) | 김태영(150603) | 100000 | 시편 협의 | 시료당 |  |  | 15
화학 | Laser Ablation-맵핑이미지_뎁스/원소당 (LA-ICP-MS) | 김태영(150603) | 50000 | 시편 협의 | 시료당 |  |  | 15
화학 | Laser Ablation-맵핑이미지_표면/원소당 (LA-ICP-MS) | 김태영(150603) | 20000 | 시편 협의 | 시료당 |  |  | 15
화학 | Laser Ablation-순도분석 (LA-ICP-MS) | 김태영(150603) | 400000 | 시편 협의 | 시료당 |  |  | 15
화학 | Laser Ablation-원소당 (LA-ICP-MS) | 김태영(150603) | 30000 | 시편 협의 | 시료당 |  |  | 15
화학 | Laser Ablation-전분석 (LA-ICP-MS) | 김태영(150603) | 400000 | 시편 협의 | 시료당 |  |  | 15
화학 | Laser Ablation-정량분석_원소당/조건부 (LA-ICP-MS) | 김태영(150603) | 30000 | 시편 협의 | 시료당 |  |  | 15
화학 | Laser Ablation-정량분석_전원소/조건부 (LA-ICP-MS) | 김태영(150603) | 400000 | 시편 협의 | 시료당 |  |  | 15
화학 | Laser Ablation-정성분석_원소당 (LA-ICP-MS) | 김태영(150603) | 20000 | 시편 협의 | 시료당 |  |  | 15
화학 | Laser Ablation-정성분석_전원소 (LA-ICP-MS) | 김태영(150603) | 200000 | 시편 협의 | 시료당 |  |  | 15
화학 | 알칼리용출 (시료 전처리비) | 류지승(180604) | 20000 | 시료 10g 이상 | 시료당 |  |  | 15
화학 | 알칼리용출 | 류지승(180604) | 10000 | 250um이상 425um 미만 10g | 시료당 |  |  | 15
화학 | 프탈레이트 4종(DBP, BBP, DEHP, DIBP) | 엄유준 | 100000 | 30g 이상 | 시료당 | KS M 1991 |  | 10
화학 | PBBs/PBDEs | 엄유준 | 100000 | 30g 이상 | 시료당 | KS C IEC 62321-6 |  | 10
형상 | FIB_Milling/Imaging/Etching/기본료 | 김청수(161207) | 150000 | 시편 협의 | 시간당 |  |  | 10
형상 | FIB_TEM샘플가공/시료당 | 김청수(161207) | 400000 | 시편 협의 | 시료당 |  |  | 10
형상 | FIB_Milling/Imaging/Etching/추가시간 | 김청수(161207) | 150000 | 시편 협의 | 시간당 |  |  | 10
형상 | FIB_EDS/시료당 | 김청수(161207) | 30000 | 시편 협의 | 시료당 |  |  | 10
형상 | FIB_전처리비/건당 | 김청수(161207) | 10000 | 시편 협의 | 시료당 |  |  | 10
형상 | FIB_EBSD/시간당 | 김청수(161207) | 200000 | 시편 협의 | 시간당 |  |  | 10
형상 | FIB_대기비노출 전처리/시료당 | 김청수(161207) | 150000 | 시편 협의 | 시료당 |  |  | 10
형상 | 400kV TEM_전처리/시료당 | 김청수(161207) | 50000 | 시편 협의 | 시료당 |  |  | 10
형상 | 400kV TEM_Imaging/Diffraction/EDS/기본료 | 김청수(161207) | 200000 | 시편 협의 | 시간당 |  |  | 10
형상 | 400kV TEM_Imaging/Diffraction/EDS/추가시간 | 김청수(161207) | 200000 | 시편 협의 | 시간당 |  |  | 10
형상 | Cs-TEM_전처리/시료당 | 김청수(161207) | 50000 | 시편 협의 | 시료당 |  |  | 10
형상 | Cs-TEM_Imaging/Diffraction/STEM/EDS/기본료 | 김청수(161207) | 400000 | 시편 협의 | 시간당 |  |  | 10
형상 | Cs-TEM_Imaging/Diffraction/STEM/EDS/추가시간 | 김청수(161207) | 400000 | 시편 협의 | 시간당 |  |  | 10
형상 | Cs-TEM_대기비노출 전처리/시료당 | 김청수(161207) | 200000 | 시편 협의 | 시료당 |  |  | 10
형상 | SEM_진주_기본사용료 2시간 | 김청수(161207) | 50000 | 시편 협의 | 시간당 |  |  | 10
형상 | SEM_진주_시료당 | 김청수(161207) | 30000 | 시편 협의 | 시료당 |  |  | 10
형상 | EDS_진주_기본사용료 | 김청수(161207) | 50000 | 시편 협의 | 시간당 |  |  | 10
형상 | EDS_진주_시료당 | 김청수(161207) | 30000 | 시편 협의 | 시료당 |  |  | 10
형상 | SEM_대기비노출 전처리/시료당 | 김청수(161207) | 100000 | 시편 협의 | 시료당 |  |  | 10
표면 | LIBS 기본 | 김현식(141209) | 200000 | 5x5(cm)미만 | 시료당 |  |  | 10
표면 | Mapping (LIBS) | 김현식(141209) | 400000 | 5x5(cm)미만 | 시료당 |  |  | 10
표면 | PCA 분석 (LIBS) | 김현식(141209) | 100000 | 5x5(cm)미만 | 시료당 |  |  | 10
표면 | depth profile (LIBS) | 김현식(141209) | 200000 | 5x5(cm)미만 | 시료당 |  |  | 10
표면 | 데이터처리 (LIBS) | 김현식(141209) | 100000 | 5x5(cm)미만 | 시료당 |  |  | 10
표면 | 맵핑이미지_뎁스/원소당 (LIBS) | 김현식(141209) | 50000 | 5x5(cm)미만 | 원소당 |  |  | 10
표면 | 맵핑이미지_표면/원소당 (LIBS) | 김현식(141209) | 20000 | 5x5(cm)미만 | 원소당 |  |  | 10
표면 | 원소당 (LIBS) | 김현식(141209) | 30000 | 5x5(cm)미만 | 원소당 |  |  | 10
표면 | 정량분석_원소당/조건부) (LIBS) | 김현식(141209) | 20000 | 5x5(cm)미만 | 원소당 |  |  | 10
표면 | 정량분석_전원소/조건부 (LIBS) | 김현식(141209) | 300000 | 5x5(cm)미만 | 원소당 |  |  | 10
표면 | 정성분석_원소당 (LIBS) | 김현식(141209) | 10000 | 5x5(cm)미만 | 원소당 |  |  | 10
표면 | 정성분석_전원소 (LIBS) | 김현식(141209) | 100000 | 5x5(cm)미만 | 원소당 |  |  | 10
표면 | XPS Depth_기본/5원소 | 김현식(141209) | 200000 | 2x2x0.5(가로x세로x높이,cm)미만 | point 당, 2시간, 5원소 |  |  | 10
표면 | XPS Depth_원소추가 | 김현식(141209) | 50000 | 2x2x0.5(가로x세로x높이,cm)미만 | 원소당 |  |  | 10
표면 | XPS Depth_시간초과 | 김현식(141209) | 150000 | 2x2x0.5(가로x세로x높이,cm)미만 | 시간당 |  |  | 10
표면 | XPS 표면_Fitting/원소당 | 김현식(141209) | 30000 | 2x2x0.5(가로x세로x높이,cm)미만 | 원소당 |  |  | 10
표면 | XPS 표면_기본/5원소 | 김현식(141209) | 100000 | 2x2x0.5(가로x세로x높이,cm)미만 | point 당, 2시간, 5원소 |  |  | 10
표면 | XPS 표면_에칭추가 | 김현식(141209) | 10000 | 2x2x0.5(가로x세로x높이,cm)미만 | 분당 |  |  | 10
표면 | XPS 표면_원소추가 | 김현식(141209) | 10000 | 2x2x0.5(가로x세로x높이,cm)미만 | 시료당 |  |  | 10
표면 | XPS 표면_시간초과 | 김현식(141209) | 80000 | 2x2x0.5(가로x세로x높이,cm)미만 | 시간당 |  |  | 10
표면 | 이차전지특화분석_18650원통셀해체 (XPS) | 김현식(141209) | 150000 | 2x2x0.5(가로x세로x높이,cm)미만 | 시료당 |  |  | 10
표면 | 이차전지특화분석_각형셀해체 (XPS) | 김현식(141209) | 150000 | 2x2x0.5(가로x세로x높이,cm)미만 | 시료당 |  |  | 10
표면 | 이차전지특화분석_대기비노출 전처리/개당 (XPS) | 김현식(141209) | 100000 | 2x2x0.5(가로x세로x높이,cm)미만 | 시료당 |  |  | 10
표면 | 이차전지특화분석_코인셀해체 (XPS) | 김현식(141209) | 50000 | 2x2x0.5(가로x세로x높이,cm)미만 | 시료당 |  |  | 10
표면 | 이차전지특화분석_폴리머셀해체 (XPS) | 김현식(141209) | 100000 | 2x2x0.5(가로x세로x높이,cm)미만 | 시료당 |  |  | 10
물성 | 굽힘강도_상온 (만능재료시험기) | 손경식(191002) | 100000 | 3×4×40(mm), 10개 | 1세트 (10개) | KS L ISO 17565 |  | 10
물성 | 굽힘강도_~ 200 ℃ (만능재료시험기) | 손경식(191002) | 400000 | 3×4×40(mm), 10개 | 1세트 (10개) | KS L ISO 17565 |  | 10
물성 | 굽힘강도_~ 400 ℃ (만능재료시험기) | 손경식(191002) | 600000 | 3×4×40(mm), 10개 | 1세트 (10개) | KS L ISO 17565 |  | 10
물성 | 굽힘강도_~ 600 ℃ (만능재료시험기) | 손경식(191002) | 800000 | 3×4×40(mm), 10개 | 1세트 (10개) | KS L ISO 17565 |  | 20
물성 | 굽힘강도_～ 800 ℃ (만능재료시험기) | 손경식(191002) | 1000000 | 3×4×40(mm), 10개 | 1세트 (10개) | KS L ISO 17565 |  | 20
물성 | 굽힘강도_～ 1000 ℃ (만능재료시험기) | 손경식(191002) | 2000000 | 3×4×40(mm), 10개 | 1세트 (10개) | KS L ISO 17565 |  | 20
물성 | 압축강도_상온 (만능재료시험기) | 손경식(191002) | 200000 | Φ5×12.5(mm), 10개 | 1세트 (10개) | KS L 1601 |  | 10
물성 | 압축강도_~ 200 ℃ (만능재료시험기) | 손경식(191002) | 400000 | Φ5×12.5(mm), 10개 | 1세트 (10개) | KS L 1601 준용 |  | 10
물성 | 압축강도_~ 400 ℃ (만능재료시험기) | 손경식(191002) | 600000 | Φ5×12.5(mm), 10개 | 1세트 (10개) | KS L 1601 준용 |  | 10
물성 | 압축강도_~ 600 ℃ (만능재료시험기) | 손경식(191002) | 800000 | Φ5×12.5(mm), 10개 | 1세트 (10개) | KS L 1601 준용 |  | 20
물성 | 인장 강도 (만능재료시험기) | 손경식(191002) | 200000 | 문의 | 1세트 (10개) |  |  | 10
물성 | 이축강도 (만능재료시험기) | 손경식(191002) | 200000 | Φ12.5×1(mm), 10개 | 1세트 (10개) |  |  | 10
물성 | 비커스 경도 (마이크로 비커스 경도 시험기) | 손경식(191002) | 50000 | 20×20×5 | 시료당 | KS L ISO 14705 |  | 10
물성 | 누프 경도 (마이크로 비커스 경도 시험기) | 손경식(191002) | 50000 | 20×20×5 | 시료당 | KS L ISO 14705 |  | 10
물성 | 파괴 인성 (마이크로 비커스 경도 시험기) | 손경식(191002) | 21000 | 20×20×5 | 시료당 | KS L ISO 14705 |  | 10
물성 | 쇼아 경도 | 손경식(191002) | 10000 | 20×20×5 | 시료당 |  |  | 10
물성 | 탄성계수 (오실로스코프) | 손경식(191002) | 10000 | 20×20×5 | 시료당 | ASTM E 494 |  | 10
물성 | 포아손비 (오실로스코프) | 손경식(191002) | 10000 | 20×20×5 | 시료당 | ASTM E 494 |  | 10
물성 | 전단계수 (오실로스코프) | 손경식(191002) | 10000 | 20×20×5 | 시료당 | ASTM E 494 |  | 10
물성 | 부피계수 (오실로스코프) | 손경식(191002) | 10000 | 20×20×5 | 시료당 | ASTM E 494 |  | 10
물성 | 부피밀도 | 손경식(191002) | 75000 | 10×10×10 | 1세트 (5개) | KS L ISO 18754 |  | 10
물성 | 겉보기밀도 | 손경식(191002) | 75000 | 10×10×10 | 1세트 (5개) | KS L ISO 18754 |  | 10
물성 | 겉보기기공율 | 손경식(191002) | 75000 | 10×10×10 | 1세트 (5개) | KS L ISO 18754 |  | 10
물성 | 마찰마모시험 (마찰마모시험기) | 손경식(191002) | 200000 | 30×30×5 | 시료당 | KS L ISO 20808 |  | 10
물성 | 입도_습식 (입도분석기) | 손경식(191002) | 50000 | 분말, 5g 이상 / 용액, 100 ml 이상 | 시료당 | KS L 1614 |  | 10
물성 | 나노입도 (나노입도분석기) | 손경식(191002) | 50000 | 분말, 5g 이상 / 용액, 100 ml 이상 | 시료당 | KS L 1614 |  | 10
물성 | 나노입도_제타전위분석 (나노입도분석기) | 손경식(191002) | 70000 | 분말, 5g 이상 / 용액, 100 ml 이상 | 시료당 | KS L 1614 |  | 10
물성 | 방사율_40도 (FT-IR) | 손경식(191002) | 150000 | 39×39×2 (mm) | 시료당 |  |  | 10
물성 | 방사율_41도~300도 (FT-IR) | 손경식(191002) | 200000 | 39×39×2 (mm) | 시료당 |  |  | 10
물성 | 열전도도_상온(LFA) | 손경식(191002) | 150000 | Φ12.7×2 (mm) | 시료당 | KS L 1604 |  | 10
물성 | 열전도도_~ 500 ℃ (LFA) | 손경식(191002) | 300000 | Φ12.7×2 (mm) | 시료당 | KS L 1604 |  | 10
물성 | 열전도도_~ 1000 ℃ (LFA) | 손경식(191002) | 500000 | Φ12.7×2 (mm) | 시료당 | KS L 1604 |  | 10
물성 | 열전도도_~ 1200 ℃ (LFA) | 손경식(191002) | 600000 | Φ12.7×2 (mm) | 시료당 | KS L 1604 |  | 10
물성 | 열전도도_~ 1400 ℃ (LFA) | 손경식(191002) | 800000 | Φ12.7×2 (mm) | 시료당 | KS L 1604 |  | 10
물성 | 열전도도_~ 1600 ℃ (LFA) | 손경식(191002) | 1000000 | Φ12.7×2 (mm) | 시료당 | KS L 1604 |  | 10
물성 | 열전도도_~ 2000 ℃ (LFA) | 손경식(191002) | 1400000 | Φ12.7×2 (mm) | 시료당 | KS L 1604 |  | 10
물성 | 열전도도_~ 2800 ℃ (LFA) | 손경식(191002) | 2400000 | Φ12.7×2 (mm) | 시료당 | KS L 1604 |  | 10
물성 | 열전도도_특이, 상온 (LFA, DSC) | 손경식(191002) | 250000 | Φ16×2, Φ14×2, 분말 등 문의 | 시료당 | KS L 1604 |  | 10
물성 | 열전도도_특이, ~500℃ (LFA, DSC) | 손경식(191002) | 400000 | Φ16×2, Φ14×2, 분말 등 문의 | 시료당 | KS L 1604 |  | 10
물성 | TGA/DSC (~ 500 ℃ ) | 손경식(191002) | 200000 | 분말 5 g 이상 | 시료당 |  |  | 10
물성 | TGA/DSC (~ 1000 ℃ ) | 손경식(191002) | 300000 | 분말 5 g 이상 | 시료당 |  |  | 10
물성 | TGA/DSC (~ 1400 ℃ ) | 손경식(191002) | 400000 | 분말 5 g 이상 | 시료당 |  |  | 10
물성 | 비열_~ 500 ℃ (TGA/DSC) | 손경식(191002) | 200000 | 분말 5 g 이상 | 시료당 |  |  | 10
물성 | 비열_~ 1000 ℃ (TGA/DSC) | 손경식(191002) | 300000 | 분말 5 g 이상 | 시료당 |  |  | 10
물성 | 비열_~ 1400 ℃ (TGA/DSC) | 손경식(191002) | 400000 | 분말 5 g 이상 | 시료당 |  |  | 10
물성 | 열팽창계수_~ 500 ℃ (Dilatometer) | 손경식(191002) | 150000 | 5×5×25, 4×4×25, Φ5×25 (mm) | 시료당 |  |  | 10
물성 | 열팽창계수_~ 1000 ℃ (Dilatometer) | 손경식(191002) | 150000 | 5×5×25, 4×4×25, Φ5×25 (mm) | 시료당 |  |  | 10
물성 | 열팽창계수_~ 1500 ℃ (Dilatometer) | 손경식(191002) | 400000 | 5×5×25, 4×4×25, Φ5×25 (mm) | 시료당 |  |  | 10
물성 | 열팽창계수_~ 2000 ℃ (Dilatometer) | 손경식(191002) | 600000 | 5×5×25, 4×4×25, Φ5×25 (mm) | 시료당 |  |  | 10
물성 | 열팽창계수_~ 2400 ℃ (Dilatometer) | 손경식(191002) | 1000000 | 5×5×25, 4×4×25, Φ5×25 (mm) | 시료당 |  |  | 10
물성 | 전극처리_시료당 (내전압 측정기/임피던스 측정기) | 류지승(180604) | 20000 | 스퍼터링(Au) 전극처리 | 시료당 |  |  | 10
물성 | 내전압 (내전압 측정기) | 류지승(180604) | 20000 | 두께:2mm, 가로×세로:25×25mm, 의뢰자의 요구에 의해 변경 가능 | 시료당 |  |  | 10
물성 | 유전상수_1MHz 이하 (임피던스 측정기) | 류지승(180604) | 85000 | 두께:1mm, 가로×세로:15×15mm, 의뢰자의 요구에 의해 변경 가능 | 시료당 |  | 20Hz~30MHz 분석가능 | 10
물성 | 유전상수_1MHz~1.8GHz (임피던스 측정기) | 류지승(180604) | 140000 | 두께:1mm, 가로×세로:15×15mm, 의뢰자의 요구에 의해 변경 가능 | 시료당 |  | 20Hz~30MHz 분석가능 | 10
물성 | 유전손실_1MHz 이하 (임피던스 측정기) | 류지승(180604) | 85000 | 두께:1mm, 가로×세로:15×15mm, 의뢰자의 요구에 의해 변경 가능 | 시료당 |  | 20Hz~30MHz 분석가능 | 10
물성 | 유전손실_1MHz~1.8GHz (임피던스 측정기) | 류지승(180604) | 140000 | 두께:1mm, 가로×세로:15×15mm, 의뢰자의 요구에 의해 변경 가능 | 시료당 |  | 20Hz~30MHz 분석가능 | 10
물성 | 원적외선 측정온도당 | 허승헌 | 1500000 | 정사각형 (한변이 36~39mm, 두께 5mm 이하) | 시료당
물성 | 점도 측정 | 엄유준 | 50000 | 10 mL 미만 (협의) | 시료당 | KS M ISO 3219 |  | 10
구조 | XRD_기본사용료 | 이선홍(141205) | 54000 | 균일파우더, Flat 벌크(1cm x 1cm 이상, 두꼐 2cm 이하) | 시료당 |  |  | 10
구조 | Rocking curve 측정_기본 (XRD) | 이선홍(141205) | 80000 | Flat 벌크(1cm x 1cm 이상, 두꼐 2cm 이하) | 시료당 |  |  | 10
구조 | XRR_기본사용료 (XRD) | 이선홍(141205) | 80000 | Flat 벌크(1cm x 1cm 이상, 두꼐 2cm 이하) | 시료당 |  |  | 10
구조 | Rocking curve/XRR 직접 사용 (XRD) | 이선홍(141205) | 50000 | Flat 벌크(1cm x 1cm 이상, 두꼐 2cm 이하) | 시간당 |  |  | 10
구조 | XRD 해석 (정량분석-RIR, 결정크기, strain, 스트레스(잔류응력), Crystallinity) | 이선홍(141205) | 20000 |  | 시료당 |  |  | 10
구조 | XRD 기타 해석(담당자 문의) | 이선홍(141205) | 20000 |  | 시료당 |  |  | 10
구조 | 샘플전처리 (불균일파우더, 벌크시료) | 이선홍(141205) | 50000 |  | 시료당 |  |  | 10
구조 | in-situ electrochemical XRD(기본료) | 이선홍(141205) | 1500000 | 균일파우더 | 시료당 |  |  | 10
구조 | in-situ electrochemical XRD(추가시간) | 이선홍(141205) | 150000 | 균일파우더 | 시료당 |  |  | 10
구조 | in-situ gas reaction XRD(기본료) | 이선홍(141205) | 800000 | 균일파우더 | 시료당 |  |  | 10
구조 | in-situ gas reaction XRD(추가시간) | 이선홍(141205) | 100000 | 균일파우더 | 시료당 |  |  | 10
구조 | micro X-ray CT(기본) | 이선홍(141205) | 300000 | 지름200x높이200(mm)미만 | 시료당(3h) | KS B ISO 15708 |  | 10
구조 | micro X-ray CT(추가시간) | 이선홍(141205) | 100000 | 지름200x높이200(mm)미만 | 시간당 | KS B ISO 15708 |  | 10
구조 | nano X-ray CT(기본) | 이선홍(141205) | 500000 | 지름290x높이290(mm)미만 | 시료당(3h) | KS B ISO 15708 |  | 10
구조 | nano X-ray CT(추가시간) | 이선홍(141205) | 100000 | 지름290x높이290(mm)미만 | 시간당 | KS B ISO 15708 |  | 10
구조 | CT 데이터해석 (micro X-ray CT, nano X-ray CT) | 이선홍(141205) | 100000 |  | 시료당(1h) | KS B ISO 15708 |  | 10
구조 | micro X-ray CT 실시간 전기화학(기본) | 이선홍(141205) | 600000 | 지름200x높이200(mm)미만 | 시료당 | KS B ISO 15708 |  | 10
구조 | micro X-ray CT 실시간 전기화학(추가시간) | 이선홍(141205) | 200000 | 지름200x높이200(mm)미만 | 시간당 | KS B ISO 15708 |  | 10
구조 | nano X-ray CT 실시간 전기화학(기본) | 이선홍(141205) | 1000000 | 지름290x높이290(mm)미만 | 시료당 | KS B ISO 15708 |  | 10
구조 | nano X-ray CT 실시간 전기화학(추가시간) | 이선홍(141205) | 200000 | 지름290x높이290(mm)미만 | 시간당 | KS B ISO 15708 |  | 10
구조 | micro X-ray CT 실시간 인장/압축 강도 (기본) | 이선홍(141205) | 600000 | 지름200x높이200(mm)미만 | 시료당 | KS B ISO 15708 |  | 10
구조 | micro X-ray CT 실시간 인장/압축 강도 (추가시간) | 이선홍(141205) | 200000 | 지름200x높이200(mm)미만 | 시간당 | KS B ISO 15708 |  | 10
구조 | nano X-ray CT 실시간 인장/압축 강도 (기본) | 이선홍(141205) | 1000000 | 지름290x높이290(mm)미만 | 시료당 | KS B ISO 15708 |  | 10
구조 | nano X-ray CT 실시간 인장/압축 강도 (추가시간) | 이선홍(141205) | 200000 | 지름290x높이290(mm)미만 | 시간당 | KS B ISO 15708 |  | 10
구조 | 2D-XRD(일반측정) | 허승헌 | 70000 | 균일파우더, Flat 벌크(1cm x 1cm 이상, 두꼐 2cm 이하) | 시료당 |  |  | 10
구조 | 2D-XRD(특수측정) | 허승헌 | 300000 | 마이크로XRD, 벌크균질도, 2D회절 | 시료당 |  |  | 10
구조 | 2D-XRD(일반해석) | 허승헌 | 20000 | 격자, 결정립크기, 결정화도, 기타 | 시료당 |  |  | 10
구조 | 2D-XRD(특수해석) | 허승헌 | 200000 | 그래핀, 나노, 벌크신뢰성 | 시간당 |  |  | 10
구조 | 2D-샘플전처리 | 허승헌 | 20000 | 건조, 열처리, 파쇠, 불균일파우더, 벌크시료 | 시료당 |  |  | 10
제품 | 전처리비(유리알) | 김태영(150603) | 100000 | 시료 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
제품 | Pb(유리알) | 김태영(150603) | 30000 | 시료 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
제품 | Sb(유리알) | 김태영(150603) | 30000 | 시료 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
제품 | As(유리알) | 김태영(150603) | 30000 | 시료 10g 이상 | 시료당 |  |  | 10
제품 | 겉모양(유리알) | 류지승(180604) | 20000 | 50g | 시료당 | KS L 2521 |  | 10
제품 | 내수성(유리알) | 류지승(180604) | 10000 | 50g | 시료당 | KS L 2521 |  | 10
제품 | 방습코팅(유리알) | 류지승(180604) | 70000 | 50g | 시료당 | KS L 2521 |  | 10
제품 | 비중(유리알) | 류지승(180604) | 20000 | 200g | 시료당 | KS L 2521 |  | 10
제품 | 입도(가호)(유리알) | 류지승(180604) | 40000 | 300g | 시료당 | KS L 2521 |  | 10
제품 | 입도(나호)(유리알) | 류지승(180604) | 40000 | 300g | 시료당 | KS L 2521 |  | 10
제품 | 입도(다호)(유리알) | 류지승(180604) | 40000 | 300g | 시료당 | KS L 2521 |  | 10
표준물질(RM) | BaTiO3 표준물질(RM) | 김선택(061201) | 100000 |  | 표준물질 건당 |  |  | 10
표준물질(RM) | 희토류-1 표준물질(RM) | 김선택(061201) | 100000 |  | 표준물질 건당 |  |  | 10
표준물질(RM) | 희토류-2 표준물질(RM) | 김선택(061201) | 100000 |  | 표준물질 건당 |  |  | 10
표준물질(RM) | 희토류-3 표준물질(RM) | 김선택(061201) | 100000 |  | 표준물질 건당 |  |  | 10
표준물질(RM) | 희토류-4 표준물질(RM) | 김선택(061201) | 100000 |  | 표준물질 건당 |  |  | 10
표준물질(RM) | 10nm AlN 박막 표준물질(RM) | 김청수(161207) | 250000 |  | 표준물질 건당 |  |  | 10
표준물질(RM) | 100nm AlN 박막 표준물질(RM) | 김청수(161207) | 250000 |  | 표준물질 건당 |  |  | 10
표준물질(RM) | 10nm GaN 박막 표준물질(RM) | 김청수(161207) | 250000 |  | 표준물질 건당 |  |  | 10
표준물질(RM) | 100nm GaN 박막 표준물질(RM) | 김청수(161207) | 250000 |  | 표준물질 건당 |  |  | 10
특수 | 미세플라스틱 측정 (imaging FT-IR) | 엄유준 | 500000 | 금속 필터 | 시료당 |  |  | 10
특수 | 미세플라스틱 전처리 | 엄유준 | 200000 | 과산화수소수 전처리, 밀도분리, 여과 | 시료당 |  |  | 10
특수 | 건축자재 오염물질 방출시험 | 엄유준 | 1000000 | 165 mm x 165 mm(절단면 알루미늄 호일로 밀봉) 4장(각 다른제품에서 채취) | 시료당 | KS M 1998:2017 |  | 15
특수 | 건축자재 오염물질 방출시험 전처리(커팅) | 엄유준 | 200000 | 제품 중앙부분 165 mm x 165 mm로 채취(4개의 원제품 필요) | 시료당 | KS M 1998:2017 |  | 10
특수 | 건축자재 오염물질 방출시험 전처리(코팅) | 엄유준 | 100000 | 페인트류 코팅 | 시료당 | KS M 1998:2017 |  | 10
특수 | 광촉매 물접촉각 | 엄유준 | 400000 | 10 cm x 10 cm 불투수 광촉매 코팅 기판 | 시료당 | KS L ISO 27448 |  | 10
특수 | 광촉매 메틸렌블루 | 엄유준 | 400000 | 10 cm x 10 cm 불투수 광촉매 코팅 기판 | 시료당 | KS L ISO 10678 |  | 10
특수 | 광촉매 질소산화물 제거 시험 (연속식, 5시간) | 엄유준 | 1000000 | 5 cm x 10 cm x 5 mm | 시료당 | KS L ISO 22197-1 |  | 10
특수 | 광촉매 아세트알데하이드 제거 시험 (연속식, 5시간) | 엄유준 | 1000000 | 5 cm x 10 cm x 5 mm | 시료당 | KS L ISO 22197-2 |  | 10
특수 | 광촉매 톨루엔 제거 시험 (연속식, 5시간) | 엄유준 | 1000000 | 5 cm x 10 cm x 5 mm | 시료당 | KS L ISO 22197-3 |  | 10
특수 | 광촉매 질소산화물 제거 시험 (연속식, 1시간) | 엄유준 | 300000 | 5 cm x 10 cm x 5 mm | 시료당 | KS L ISO 22197-1 |  | 10
특수 | 광촉매 아세트알데하이드 제거 시험 (연속식, 1시간) | 엄유준 | 300000 | 5 cm x 10 cm x 5 mm | 시료당 | KS L ISO 22197-2 |  | 10
특수 | 광촉매 톨루엔 제거 시험 (연속식, 1시간) | 엄유준 | 300000 | 5 cm x 10 cm x 5 mm | 시료당 | KS L ISO 22197-3 |  | 10
특수 | 광촉매 폼알데하이드 제거 시험 (가시광) | 엄유준 | 1000000 | 165 mm x 165 mm(절단면 알루미늄 호일로 밀봉) 4장(각 다른제품에서 채취) | 시료당 | KS L ISO 18560-1 |  | 10
특수 | 광촉매 유기화합물 제거 시험 (가스백) | 엄유준 | 300000 | 10 cm x 10 cm 시료 | 시료당 |  |  | 10
구조 | FT-IR 스펙트럼 분석 | 엄유준 | 50000 | 30g 이상 | 시료당 |  |  | 10
제품인증(KAS) | 제품인증 신청비(제품인증) | 이삼행 | 50000 | 제품인증 신청비(문서심사 수수료) | 신청 건수당 |  |  | 5
제품인증(KAS) | 공장평가비 및 제품심사비(제품인증) | 이삼행 | 230000 | 엔지니어링 기술진흥법 시행령 고급기술자 노임단가 | 신청 건수당 | 엔지니어링 기술진흥법 시행령 |  | 5
제품인증(KAS) | 공장평가시 심사원의 여비(제품인증) | 이삼행 | 내부규정에 따름 | 기업이 위치한 지역에 따라 달라지므로 여비 규정에 의해 결정됨 | 신청 건수당 |  |  | 5
제품인증(KAS) | 마크로얄티_소기업_신규(제품인증) | 이삼행 | 2000000 | 중소기업기본법 및 시행령에 따라 기술원에서 정한 수수료 | 신청 건수당 |  |  | 10
제품인증(KAS) | 마크로얄티_소기업_품목추가(제품인증) | 이삼행 | 1000000 | 중소기업기본법 및 시행령에 따라 기술원에서 정한 수수료 | 신청 건수당 |  |  | 10
제품인증(KAS) | 마크로얄티_중기업_신규(제품인증) | 이삼행 | 3000000 | 중소기업기본법 및 시행령에 따라 기술원에서 정한 수수료 | 신청 건수당 |  |  | 10
제품인증(KAS) | 마크로얄티_중기업_품목추가(제품인증) | 이삼행 | 2000000 | 중소기업기본법 및 시행령에 따라 기술원에서 정한 수수료 | 신청 건수당 |  |  | 10
제품인증(KAS) | 마크로얄티_중견기업_신규(제품인증) | 이삼행 | 4000000 | 중소기업기본법 및 시행령에 따라 기술원에서 정한 수수료 | 신청 건수당 |  |  | 10
제품인증(KAS) | 마크로얄티_중견기업_품목추가(제품인증) | 이삼행 | 3000000 | 중소기업기본법 및 시행령에 따라 기술원에서 정한 수수료 | 신청 건수당 |  |  | 10
제품인증(KAS) | 마크로얄티_대기업_신규(제품인증) | 이삼행 | 5000000 | 중소기업기본법 및 시행령에 따라 기술원에서 정한 수수료 | 신청 건수당 |  |  | 10
제품인증(KAS) | 마크로얄티_대기업_품목추가(제품인증) | 이삼행 | 4000000 | 중소기업기본법 및 시행령에 따라 기술원에서 정한 수수료 | 신청 건수당 |  |  | 10
Note on A2: 형상, 표면, 구조, 물성, 화학, 제품 중 택1
Note on B2: 엑셀 시트1번(시험분석항목(레벨별))에 있는 항목명과 반드시 동일하게 입력바랍니다.
Note on D2: 수수료 변경사항이 있으신 경우 빨간색으로 구분 부탁드립니다.
Note on E2: 시편사이즈 또는 시편특이사항 등 시편과 관련된 내용 기재바랍니다.
Note on F2: 시료당, 시간당, 개당 등 별도의 기준이 있는 경우 기재바랍니다.
Note on G2: 정해져있는 규격이 없을 경우 공란 또는 기기분석 등으로 기재바랍니다.